1/ Quai bus H.T Hors sol 18 cm (largeur 15 cm version « Allégée »)

| N° prix | Désignation des ouvrages – définition des prix (prix hors taxes libellés en lettres) | # Unités | Prix H.T en Chiffres Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | # Fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage hauteur hors sol 18 cm largeur 15 cm en surface pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage de type URBABUS hauteur hors sol 18 cm, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Il comprend : - La fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des bordures nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux de pose. - Tous les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures, dans un sol encombré de canalisations, réalisés mécaniquement ou à la main, et démolition de maçonnerie, de bétons armés, de roc rencontrés, y compris l’évacuation des déblais et des produits de démolition à la décharge autorisée. Ce prix s’applique sans plus value : Pour ouvrage réalisé en pose de bordure standard Référence GÔ1.18 Format : 100x15x28.5x18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 1.12 | Dito prix 1.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 18 à 14 cm Références GÔ7.18AF et GÔ7.18BF Format : 100x15x28.5x18 à 14 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 1.13 | Dito prix 1.11 pour la fourniture et pose de bordures d’aide à l’accostage raccord convexe 90° pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage raccord convexe 90°, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement convexe Référence : BA GÔ 18-90°-R0.5 Format : 98.1x15X28.5x18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 1.14 | Dito prix 1.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 14 cm à 2 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 14 à 2 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 14 à 2 cm Références KS10 Format : 100x24.5x12x15 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |

2/ Quai bus H.T Hors sol 18 cm (largeur 30 cm)

| N° prix | Désignation des ouvrages – définition des prix (prix hors taxes libellés en lettres) | # Unités | Prix H.T en Chiffres Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | # Fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage hauteur hors sol 18 cm largeur 30 cm en surface pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage de type URBABUS hauteur hors sol 18 cm, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Il comprend : - La fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des bordures nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux de pose. - Tous les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures, dans un sol encombré de canalisations, réalisés mécaniquement ou à la main, et démolition de maçonnerie, de bétons armés, de roc rencontrés, y compris l’évacuation des déblais et des produits de démolition à la décharge autorisée. Ce prix s’applique sans plus value : Pour ouvrage réalisé en pose de bordure standard Référence 1.18 Format : 100x30x43.5x18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 2.12 | Dito prix 2.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 18 à 14 cm Références 7.18 AF et 7.18 BF Format : 100x30x43.5x18 à 14 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |

| 2.13 | Dito prix 2.11 pour la fourniture et pose de bordures d’aide à l’accostage raccord convexe 90° pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage raccord convexe 90°de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement convexe Référence BA.18-90°-R0,5 Format : 98.1x30x43.5x18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Dito prix 2.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord pour RAMPE de 14 à 10 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 14 à 10 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 14 à 10 cm Références RD 14.10 et RG 14.10 Format : 100x30x43.5x14 à 10 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 2.15 | Dito prix 2.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord pour RAMPE de 10 à 6 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 10 à 6 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 10 à 6 cm Références RD 10.6 et RG 10.6 Format : 100x30x43.5x10 à 6 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 2.16 | Dito prix 2.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord pour RAMPE de 6 à 2 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 6 à 2 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 10 à 6 cm Références RD 6.2 et RG 6.2 Format : 100x30x43.5x6 à 2 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 2.17 | Dito prix 2.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 2 à 2 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 2 à 2 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 2 à 2 cm Références R 2.2 Format : 100x30x43.5x2 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |

3/ Quai bus H.T Hors sol 21 cm (largeur 15 cm version « Allégée »)

| N° prix | Désignation des ouvrages – définition des prix (prix hors taxes libellés en lettres) | # Unités | Prix H.T en Chiffres Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | # Fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage hauteur hors sol 21 cm largeur 15 cm en surface pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage de type URBABUS hauteur hors sol 21 cm, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Il comprend : - La fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des bordures nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux de pose. - Tous les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures, dans un sol encombré de canalisations, réalisés mécaniquement ou à la main, et démolition de maçonnerie, de bétons armés, de roc rencontrés, y compris l’évacuation des déblais et des produits de démolition à la décharge autorisée. Pour ouvrage réalisé en pose de bordure standard Référence : GÔ1.21 Format : 100x15X28.5x21 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 3.12 | Dito prix 3.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 21 à 18 cm largeur 15 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 21 à 18 cm, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 21 à 18 cm Références : GÔ4.21D et GÔ5.21D Format : 50x15x28.5x21 à 18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 3.13 | Dito prix 3.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm largeur 15 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 18 à 14 cm (sur T2 ou T3) Références : GÔ7.18AF et GÔ7.18BF Format : 100x15X28.5x18 à 14 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 3.14 | Dito prix 3.11 pour la fourniture et pose de bordures d’aide à l’accostage raccord convexe 90° pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage raccord convexe 90°, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement convexe Référence : BA GÔ 18-90°-R0.5 Format : 98.1x15X28.5x18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 3.15 | Dito prix 3.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 14 cm à 2 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 14 à 2 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 14 à 2 cm Références KS10 Format : 100x24.5x12x15 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |

4/ Quai bus H.T Hors sol 21 cm (largeur 30 cm)

| N° prix | Désignation des ouvrages – définition des prix (prix hors taxes libellés en lettres) | # Unités | Prix H.T en Chiffres Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | # Fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage hauteur hors sol 21 cm largeur 30 cm en surface pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage de type URBABUS hauteur hors sol 21 cm, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Il comprend : - La fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des bordures nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux de pose. - Tous les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures, dans un sol encombré de canalisations, réalisés mécaniquement ou à la main, et démolition de maçonnerie, de bétons armés, de roc rencontrés, y compris l’évacuation des déblais et des produits de démolition à la décharge autorisée. Ce prix s’applique sans plus value : Pour ouvrage réalisé en pose de bordure standard Référence 1.21 Format : 100x30x43.5x21 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 4.12 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 21 à 18 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 21 à 18 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 21 à 18 cm Références 4.21D et 5.21D Format : 50x30x43.5x21 à 18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 4.13 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 18 à 14 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 18 à 14 cm Références 7.18 AF et 7.18 BF Format : 100x30x43.5x18 à 14 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |

| 4.14 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordures d’aide à l’accostage raccord convexe 90° pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité de bordure d’aide à l’accostage raccord convexe 90°de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement convexe Référence BA.18-90°-R0,5 Format : 98.1x30x43.5x18 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.15 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord pour RAMPE de 14 à 10 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 14 à 10 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 14 à 10 cm Références RD 14.10 et RG 14.10 Format : 100x30x43.5x14 à 10 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 4.16 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord pour RAMPE de 10 à 6 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 10 à 6 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 10 à 6 cm Références RD 10.6 et RG 10.6 Format : 100x30x43.5x10 à 6 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 4.17 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord pour RAMPE de 6 à 2 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 6 à 2 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 10 à 6 cm Références RD 6.2 et RG 6.2 Format : 100x30x43.5x6 à 2 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| 4.18 | Dito prix 4.11 pour la fourniture et pose de bordure d’aide à l’accostage raccord de 2 à 2 cm pour quais bus Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une unité bordure d’aide à l’accostage raccord de 2 à 2 cm de type URBABUS, composée de béton monolithique, conformément aux spécifications du CCTP et des règles en vigueur. Pour ouvrage réalisé en pose des bordures de raccordement de 2 à 2 cm Références R 2.2 Format : 100x30x43.5x2 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |

5/ Dalle de Guidage Malvoyant

| 5.11 | # Fourniture et pose de bandes de guidage malvoyant URBAGUIDE Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un mètre linéaire de dalle de guidage mal voyant type URBAGUIDE, composée de béton monolithique blanc ou noir vernis avec surface rainurée conformes aux caractéristiques dimensionnelles de la norme NFP 98-352 et aux spécifications du CCTP. Il comprend : - La fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des dalles nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux de pose. - Tous les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures, dans un sol encombré de canalisations, réalisés mécaniquement ou à la main, et démolition de maçonnerie, de bétons armés, de roc rencontrés, y compris l’évacuation des déblais et des produits de démolition à la décharge autorisée. - La pose de la dalle, sur béton, son réglage en plan et en niveau et son calage en ménageant des joints vides. Ce prix s’applique sans plus value : Pour ouvrage réalisé en pose des dalles Référence : D.G.P.A.M. 103-30 Format : 103 cm / 30 cm / 6,5 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6/ Dalle de Guidage Malvoyant

| 6.11 | # Fourniture et pose de dalles U.F.R. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une dalle symbolisant l’emplacement de la zone d’attente des utilisateurs de fauteuil roulant type URBALOGO, composée de béton monolithique bleu et blanc avec surface antidérapante conforme aux caractéristiques dimensionnelles aux spécifications du CCTP. Il comprend : - La fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des dalles nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux de pose. - Tous les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures, dans un sol encombré de canalisations, réalisés mécaniquement ou à la main, et démolition de maçonnerie, de bétons armés, de roc rencontrés, y compris l’évacuation des déblais et des produits de démolition à la décharge autorisée. - La pose de la dalle, sur béton, son réglage en plan et en niveau et son calage en ménageant des joints vides. Ce prix s’applique sans plus value : Pour ouvrage réalisé en pose des dalles Référence : D.U.F.R. Format : 60 cm / 60 cm / 6 cm L’unité (somme en toutes lettres) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |